**TWARDOŚĆ WODY 2018**

**SUCHEDNIÓW**

**123mg CaCO3 / dm3**

**2-3 mval/dm3**

**6-7 o n**

**11-12 o F**

**KRZYŻKA**

**61 mg CaCO3 / dm3**

**1-2 mval/dm3**

**3-4 o n**

**6 o F**